ООО «Инженерные Инновации»

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Тел. (495) 410-12-00; e-mail: info@eng-in.ru; http: www.eng-in.ru

Опросный лист

для разработки технического задания

на проект электроснабжения и освещения

частного дома

Дата заполнения: ____________________________________________________

Заказчик: ___________________________________________________________

Контакты: тел. ______________________ e-mail:___________________________

Адрес объекта:_______________________________________________________

Доп. Контакты: ______________________________________________________

- Общие сведения по дому (данные Заказчика)

| Общая площадь дома, м.кв. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал стен/перекрытий (по этажам) |  |  |  |
| Деревянные конструкции в кровле /на чердаке (прокладка в них кабелей) |  |  |  |
| Выделенная мощность, кВт |  |  |  |
| Расположение вводного щита |  |  |  |
| Дизайн-проект освещения (есть/нет) |  |  |  |
| Вводной кабель (по ТУ) | Марка |  |  |
|  | Сечение Способ прокладки |  |  |
| Наличие дополнительных сооружений и помещений |  | Гостевой дом |  |
|  |  | Гараж |  |
|  |  | Баня, беседка |  |
|  |  | Отдельный бассейн |  |
|  |  | Зимний сад |  |

- Требования к системе электроснабжения и освещения (заполняется совместно со специалистом)

| Схема прокладки и трассировки кабельных линий |  | Классическая, коммутации в распаячных коробках |
| --- | --- | --- |
|  |  | Классическая, без распаячных коробок, коммутации в щите и подрозетных коробках |
|  |  | «Звезда», коммутации в щите |
| Способ прокладки |  | Скрыто, в конструкции пола и стен |
|  |  | Открыто с использованием декоративного кабеля |
|  |  | Открыто с использованием кабель-каналов |
| Подрозетные и распаячные коробки |  | Пластиковые |
|  |  | Металлические |
|  |  | Керамические |
| Тип защитной оболочки кабелей |  | Гофрированная ПВХ-труба |
|  |  | Кабель-канал (открытая прокладка) |
|  |  | Металлорукав |
|  |  | Металлорукав в ПВХ-оболочке |
| Тип используемого кабеля для линейной прокладки |  | NYM (тройная изоляция) |
|  |  | ВВГнгLs (тройная изоляция, негорючий) |
|  |  | ПВС (двойная изоляция) |
| Размещение распределительных щитов |  |  |
| Производитель оборудования (автоматы, щиты) |  | АВВ, Legrand, Schneider Electric, Siemens, Hager |
| Силовое оборудование |  | Котельная |
|  |  | Приточно-вытяжная вентиляция |
|  |  | Кондиционирование |
|  |  | Бассейновое оборудование |
|  |  | Вентиляция бассейна |
|  |  | Системы осушения/увлажнения воздуха |
|  |  | КНС |
|  |  | Сауна |
|  |  | Электрокамин |
|  |  | Полотенцесушители (электрические) |
|  |  | Теплый пол (электрический) |
|  |  | Приводы окон |
|  |  | Приводы рольставен |
|  |  | Приводы карнизов |
|  |  | Привод гаражных ворот |
|  |  | Привод въездных ворот |
|  |  | Скважинный насос |
|  |  | Септик |
| Обогрев наружных поверхностей |  | Кровля |
|  |  | Водосток |
|  |  | Крыльцо |
|  |  | Дорожки |
| Слаботочные системы |  | Телевидение |
|  |  | Видеонаблюдение |
|  |  | Домофон |
|  |  | ЛВС сеть под компьютеры |
|  |  | Сигнализация |
| Освещение |  | Освещение участка (ландшафтное) |
|  |  | Фасадная подсветка |
|  |  | Зоны включения освещения по датчикам движения и (или) освещенности |
| Стабилизированное питание |  | Сигнализация |
|  |  | Телевидение (ресиверы) |
|  |  | Домофон |
|  |  | Холодильник |
|  |  | Котел отопления |
|  |  | Телевизоры |
|  |  | Компьютеры |
|  |  | Розетки «фартука» на кухне |
| Резервное питание |  | Сигнализация |
|  |  | Привод ворот |
|  |  | Домофон |
|  |  | Холодильник |
|  |  | Розетки (места размещения) |
|  |  | КНС |
|  |  | Дежурное освещение |
| Заземление |  | Выполнить контур повторного заземления |
|  |  | Подключиться к существующему контуру |
|  |  | Сделать несколько контуров повторного заземления |
| Автоматизация |  | Технология удобства - управление с радиобрелка включением/отключением световых зон, ворот гаража, въездных ворот, калитки. |
|  |  | Включение освещения по датчикам движения и (или) освещенности |
|  |  | Включение/отключение вентиляторов в санузлах отдельно/от выключателей света |

- Дополнительные пожелания